内江市疾病预防控制中心检验检测能力范围（非食品类）

- 化妆品卫生

- 化妆品

1	pH值

2	菌落总数

3	耐热大肠菌群

4	铜绿假单胞菌

5	金黄色葡萄球菌

6	霉菌和酵母菌

7	砷

8	铅

9	甲醛

10	游离氢氧化物

11	镉

12	锶

13	总氟

14	硼酸和硼酸盐

15	巯基乙酸

16	苯酚

17	氮芥

18	斑蝥素

19	a-羟基酸

20	可溶性锌盐

21	汞

- 水及涉水产品

- （一）水及涉水产品

1	色度

2	浑浊度

3	臭和味

4	肉眼可见物

5	pH

6	总硬度

7	铁

8	锰

9	铜

10	锌

11	铅

12	镉

13	溶解性总固体

14	砷

15	铬(六价)

16	阴离子合成洗涤剂

17	挥发酚类

18	硝酸盐氮

19	硫酸盐

20	氰化物

21	氯化物

22	氟化物

23	亚硝酸盐氮

24	氨氮

25	耗氧量

26	电导率

27	菌落总数

28	大肠菌群

29	总大肠菌群

30	耐热大肠菌群

31	大肠埃希氏菌

32	余氯

33	五日生化需氧量

34	磷酸盐

35	汞

36	硫化物

37	硒

38	三氯甲烷

39	四氯化碳

40	三溴甲烷

41	二氯甲烷

42	三氯乙烯

43	四氯乙烯

44	1,2二氯乙烷

45	1,2二氯乙烯

46	氯丁二烯

47	六氯丁二烯

48	苯乙烯

49	甲醛

50	乙醛

51	丙烯醛

52	三氯乙醛

53	苯

54	甲苯

55	乙苯

56	二甲苯

57	异丙苯

58	氯苯

59	1,2-二氯苯

60	1,4-二氯苯

61	三氯苯

62	六氯苯

63	硝基苯

64	二硝基苯

65	2,4-二硝基甲苯

66	2,4,6-三硝基甲苯

67	硝基氯苯

68	2,4-二硝基氯苯

69	2,4,6-三氯酚

70	五氯酚

71	苯胺

72	丙烯腈

73	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

74	水合肼

75	吡啶

76	松节油

77	苦味酸

78	丁基黄原酸

79	有效氯

80	六六六

81	滴滴涕

82	林丹

83	对硫磷

84	甲基对硫磷

85	马拉硫磷

86	乐果

87	敌敌畏

88	内吸磷

89	百菌清

90	溴氰菊酯

91	钼

92	钴

93	铍

94	硼

95	镍

96	钡

97	钒

98	钛

99	铊

100	氧化铝

101	盐基度

102	密度

103	水不溶物

104	氨态氮

105	氯化铁

106	氯化亚铁

107	锂

108	锶

109	钒

110	碳酸盐

111	碳酸氢盐

112	总酸度

113	总碱度

114	硼酸盐

115	偏硅酸

116	碘化物

117	矿物油

118	钾

119	钠

120	游离余氯

121	总氯

122	化学需氧量

123	悬浮物

124	铝

125	总α放射性

126	总β放射性

127	总磷

128	一氯二溴甲烷

129	二氯一溴甲烷

130	二氯乙烯

131	1,1,1-三氯乙烷

132	四氯乙烯

133	呋喃丹

134	甲萘威

135	毒死蜱

136	莠去津

137	草甘膦

138	锑

139	银

140	氯化氰

141	氯酸盐

142	亚氯酸盐

143	二氧化氯

144	溴酸盐

145	臭氧

146	贾第鞭毛虫

147	隐孢子虫

148	三氯乙酸

149	三卤甲烷

150	二氯乙酸

151	七氯

152	灭草松

153	2，4-滴

154	1,1-二氯乙烯

155	丙烯酰胺

156	环氧氯丙烷

157	苯并(a)芘

158	氯乙烯

159	微囊藻毒素

160	溶解氧

161	四氯苯

162	莠去津

163	钙

164	镁

165	钾

166	磷酸盐

167	总铬

168	锶

169	锂

170	钴

171	二氧化碳

172	粪链球菌

173	铜绿假单胞菌

174	产气荚膜梭菌

175	粪大肠菌群

176	水温

177	高锰酸盐指数

178	总氮

179	阴离子表面活性剂

180	游离酸(以HCl计)

181	还原性物质(以Fe2+计)

182	全铁

- 公共场所及学校卫生

- 公共场所及学校卫生

1	氨

2	甲醛

3	空气温度

4	空气湿度

5	风速

6	二氧化碳

7	一氧化碳

8	照度

9	噪声

10	床位占地面积

11	游泳水温度

12	尿素

13	臭氧

14	采暖温度

15	课桌椅分配符合率

16	换气

17	采光

18	照明

19	电视教室座位布置范围和照度

20	细菌总数

21	大肠菌群

22	金黄色葡萄球菌

23	新风量

24	嗜肺军团菌

25	真菌总数

26	β-溶血性链球菌

27	可吸入颗粒物

28	风管内表面积尘量

29	沙门氏菌

- 四、放射卫生

- 医用及非医用放射工作场所及设备放射防护性能

1	空气比释动能率

2	α、β表面污染水平

- 医用放射诊疗设备防护性能

1	管电压指示的偏离

2	输出量

3	输出量重复性

4	输出量线性

5	有用线束半值层

6	曝光时间指示偏离

7	自动照射量控制响应

8	自动照射量控制重复性

9	SID值偏离

10	有用线束垂直度偏离

11	光野与照射野四边的偏离

12	光野与照射野中心的偏离

13	照射野与影像接受器的偏离

14	滤线栅与有用线束中心对准

15	有效焦点尺寸

16	受检者入射体表空气比释动能率典型值

17	受检者入射体表空气比释动能率最大值

18	透视荧光屏灵敏度

19	高对比分辨力

20	低对比分辨力

21	影像增强器入射屏前空气比释动能率

22	影像增强器系统亮度自动控制

23	照射野与影像接受器中心偏离

24	最大照射野与普通荧光屏尺寸相同时的台屏距

25	透视影像小于影像增强器

26	透视方形野的长和宽

27	诊断床定位精度

28	定位光精度

29	扫描架倾角精度

30	重建层厚偏差

31	CTDIW

32	CT值(水)

33	均匀性

34	噪声

35	低对比可探测能力

36	CT值线性

37	IP暗噪声

38	IP响应均匀性及一致性

39	照射量指示校准

40	IP响应线性

41	激光束功能

42	空间分辨力与分辨力重复性

43	低对比度细节探测

44	空间距离准确性

45	IP擦除完全性

46	滤线栅效应

47	IP通过量

48	自动曝光控制

49	光野与照射野偏离

50	标准照片密度

51	胸壁侧的射野准直

52	胸壁侧射野与台边的准直

53	光野/照射野的一致性

54	辐射输出量的重复性

55	乳腺平均剂量

56	高对比分辨率

57	辐射输出量率

58	特定辐射输出量

59	动态范围

60	DSA对比灵敏度

61	可视空间分辨率

62	伪影

- 五、职业卫生

- （一）职业病危害因素

1	钡及其化合物

2	镉及其化合物

3	钙及其化合物

4	铬及其化合物

5	铜及其化合物

6	铅及其化合物

7	镁及其化合物

8	锰及其化合物

9	汞及其化合物

10	钼及其化合物

11	钾及其化合物

12	钠及其化合物

13	锶及其化合物

14	钽及其化合物

15	钨及其化合物

16	钒及其化合物

17	锌及其化合物

18	锆及其化合物

19	一氧化碳

20	二氧化碳

21	一氧化氮

22	二氧化氮

23	氨

24	氰化物

25	氰化氢

26	磷酸

27	磷化氢

28	三氧化二砷

29	五氧化二砷

30	硫化砷

31	砷化氢

32	臭氧

33	过氧化氢

34	二氧化硫

35	三氧化硫和硫酸

36	硫化氢

37	氟化氢

38	氟化物

39	氯气

40	氯化氢和盐酸

41	正戊烷

42	正己烷

43	正庚烷

44	丁二烯

45	丁烯

46	溶剂汽油

47	液化石油气

48	环己烷

49	松节油

50	苯

51	甲苯

52	二甲苯

53	乙苯

54	苯乙烯

55	联苯

56	四氯化碳

57	三氯甲烷

58	二氯乙烷

59	氯乙烯

60	二氯乙烯

61	三氯乙烯

62	四氯乙烯

63	氯苯

64	二氯苯

65	三氯苯

66	溴苯

67	甲醇

68	丁醇

69	乙二醇

70	甲硫醇

71	乙硫醇

72	苯酚

73	甲酚

74	甲醛

75	乙醛

76	丙酮

77	丁酮

78	环己酮

79	环氧乙烷

80	环氧丙烷

81	甲酸

82	乙酸

83	丙酸

84	乙腈

85	丙烯腈

86	三甲胺

87	乙胺

88	二乙胺

89	肼

90	甲基肼

91	偏二甲基肼

92	苯胺

93	N-甲基苯胺

94	氯化苦

95	硝基苯

96	二硝基苯

97	一硝基甲苯

98	二硝基甲苯

99	三硝基甲苯

100	吡啶

101	敌敌畏

102	乐果

103	对硫磷

104	六六六

105	滴滴涕

106	溴氰菊酯

107	总粉尘浓度

108	呼吸性粉尘

109	粉尘分散度

110	游离二氧化硅含量测定

111	石棉纤维浓度

112	气温

113	气湿

114	气压

115	风速

116	照度

117	高频电磁场

118	工频电场

119	微波辐射

120	紫外辐射

121	高温

122	噪声

123	振动

- （二）职业卫生生物监测

1	尿中铬

2	尿中铅

3	尿中汞

4	尿δ-氨基乙酰丙酸

5	尿中氟

6	尿中肌酐

7	尿碘

8	体温、血压、脉搏

9	血中碳氧血红蛋白

10	血液胆碱酶活性

11	尿中镉

12	血中镉

13	尿中铜

14	血中铜

15	血中铅

16	尿中锌

17	尿中砷

18	尿中马尿酸

19	尿中三氯乙酸

20	尿中五氯酚

21	尿中杀虫脒

22	听力电测定

23	肺功能

24	血液乙醇含量

25	尿中铬

26	尿中铅

27	尿中汞

- 消毒、灭菌效果

- （一）消毒、灭菌效果

1	细菌菌落总数

2	大肠菌群

3	铜绿假单胞菌

4	真菌菌落总数

5	金黄色葡萄球菌

6	无菌试验

7	使用中消毒剂染菌量

8	压力蒸汽灭菌效果监测

9	环氧乙烷灭菌效果监测

10	沙门氏菌

11	志贺氏菌

12	溶血性链球菌

13	粪大肠菌群

14	消毒剂有效成分

15	结核分枝杆菌

16	蛔虫卵

17	抑菌试验

18	抗(抑)菌产品杀菌性能试验

19	抗(抑)菌产品稳定性试验

20	pH值

21	紫外线灯辐照度值

- 七、	疾病检测

- 疾病监测

1	风疹病毒

2	戊型肝炎病毒抗体

3	甲型肝炎病毒抗体

4	狂犬病毒抗体

5	流行性出血热病毒抗体

6	流感病毒

7	乙型脑炎病毒抗体

8	结核分枝杆菌

9	麻疹病毒

10	白喉杆菌

11	百日咳鲍特菌

12	破伤风杆菌

13	脊髓灰质炎病毒特异性IgM抗体

14	乙型肝炎病毒标志物

15	乙型肝炎病毒DNA

16	沙门氏菌

17	致泻大肠艾希氏菌

18	副溶血性弧菌

19	弯曲菌

20	小肠结肠炎耶尔森氏菌

21	梅毒螺旋体

22	淋球菌

23	HIV抗体

24	衣原体

25	支原体

26	尖锐湿疣

27	霍乱弧菌

28	钩端螺旋体

29	志贺菌

30	溶组织内阿米巴原虫

31	脑膜炎奈瑟菌

32	变形杆菌

33	肠球菌

34	麻风分枝杆菌

35	肺炎克雷伯菌

36	不动杆菌

37	粪产碱杆菌

38	A群链球菌

39	肠道病毒核酸

40	CD4+和CD8+T淋巴细胞

41	钩虫

42	蛲虫

43	鞭虫

44	丝虫

45	蛔虫

46	丙型肝炎病毒抗体

47	人禽流感病毒核酸

48	登革热病毒抗体

49	流行性腮腺炎病毒抗体

50	HIV病毒载量

51	疟原虫

52	弓形虫抗体

53	阴道毛滴虫

54	蓝氏贾第鞭毛虫

55	隐孢子虫

56	疥螨

57	华支睾吸虫

58	并殖吸虫

59	带绦虫