## 2024012400001
内江市疾控中心试剂耗材采购计划明细表
计划时间：1.29 |  |  |  |  | 计划单据编号：2024012400001
序号 | 名称 | 规格型号 | 产品要求 | 单位 | 请购数 | 单价最高限价（元） | 最高限价（元）
1 | 沙门氏菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 2 | 2800 | 72400
2 | 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 2 | 2800
3 | 副溶血弧菌菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 2 | 2800
4 | 百日咳鲍特菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50T/盒 | 同时检测ptxA和Is481两种基因，检测限≤500拷贝/mL，两盒为不同厂家 | 盒 | 2 | 2800
5 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集） | 5瓶/盒，1mL/瓶 | / | 盒 | 1 | 2000
6 | XLD平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥6个月 | 盒 | 3 | 200
7 | BS平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥3个月 | 盒 | 3 | 200
8 | TTB增菌液 | 20支/盒，10mL/支 | 试剂效期≥6个月 | 盒 | 3 | 150
9 | SC增菌液 | 20支/盒，10mL/支 | 试剂效期≥3个月 | 盒 | 3 | 150
10 | 7.5%氯化钠肉汤 | 10袋/盒，225mL/袋 | 试剂效期≥6个月 | 盒 | 2 | 200
11 | BP平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥3个月 | 盒 | 3 | 150
12 | 血平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥3个月 | 盒 | 6 | 150
13 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 10袋/盒，225mL/袋 | 试剂效期≥6个月 | 盒 | 2 | 150
14 | 弧菌显色平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥3个月 | 盒 | 3 | 200
15 | TCBS平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥6个月 | 盒 | 3 | 200
16 | 3%氯化钠胰蛋白胨大都琼脂平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥6个月 | 盒 | 1 | 200
17 | 我妻氏血琼脂平板 | 10个/盒，90cm/皿 | 试剂效期≥3个月 | 盒 | 1 | 150
18 | GP卡 | 20T/盒 | 适配于梅里埃生化鉴定仪 | 盒 | 2 | 1600
19 | GN卡 | 20T/盒 | 适配于梅里埃生化鉴定仪 | 盒 | 2 | 1600
20 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒致病型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
21 | 猪链球菌 1 型和猪链球菌 2 型核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 2500
22 | 克罗诺核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
23 | 艰难梭菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
24 | A族链球菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
25 | 肉毒梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
26 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
27 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 6000
28 | 流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
29 | A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
30 | 伤寒沙门菌和副伤寒沙门菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 2500
31 | 鼠疫耶尔森氏菌chro392基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
32 | 铜绿假单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
33 | 空肠弯曲菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
34 | 白喉棒状杆菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
35 | 鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 检测限≤500拷贝/mL,除酶以外一管预混，检测时间≤70min,，有效期≥12个月，试剂厂家提供同类型产品省级以上疾控系统权威机构出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 盒 | 1 | 1500
36 | 致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 12人份/盒 | 检测目标：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌，检测限≤500拷贝/mL，生产厂家荣获“多重PCR技术平台”省级及以上科学技术奖（提供证书作为证明材料） | 盒 | 1 | 5400

## 2024012400003
内江市疾控中心试剂耗材采购计划明细表
计划时间：1.29 |  |  |  |  | 计划单据编号：2024012400003
序号 | 名称 | 规格型号 | 产品要求 | 单位 | 请购数 | 单价最高限价（元） | 最高总限价（元）
1 | HIV抗体检测试剂(ELISA) | 96人份/盒 | 5个不同品 牌各一盒 | 盒 | 5 | 1000 | 39900
2 | HIV抗体筛查酶法外部质控 | 96人份/盒 | 5个不同品 牌各一盒 | 盒 | 5 | 1000
3 | HIV抗体筛查酶法外部质控品 | 1mL/支 | 包括阴性共 5个不同浓 度各5支 | 支 | 25 | 60
4 | HIV抗体快速检测外部质控品 | 1mL/支 | 阴性、 40NCU共2 个浓度各20 | 支 | 40 | 60
5 | CD4细胞低值、中值质控 | 3mL/支 | 低值、中值 共2个浓度 各3支 | 支 | 6 | 2500
6 | HIV病毒载量质控血清 | 支 | 每支体积≥1.2ml，浓度适 用于试剂动态评估 | 支 | 30 | 200
7 | HIV病毒载量质控血清 | 支 | 弱阳性质控，浓度范围1000-3000IU/mL | 支 | 25 | 200

## 2024012200012
内江市疾控中心试剂耗材采购计划明细表
计划时间：1.29 |  |  |  |  | 计划单据编号：2024012200012
序号 | 名称 | 规格型号 | 产品要求 | 单位 | 请购数 | 单价最高限价（元） | 最高总限价（元）
1 | 粪大肠菌群测定试剂盒2号 | 10份/盒 水源水 | 水源水检测 | 盒 | 1 | 190 | 11965
2 | Easystain荧光染色试剂盒 | 20T/盒 | 两虫检测 | 盒 | 1 | 7400
3 | 肠球菌琼脂平板 | 10个/包 | 成品 | 包 | 1 | 145
4 | 卵黄琼脂平板 | 10个/包 | 成品 | 包 | 1 | 80
5 | 含铁牛乳培养基管 | 10ml*20支/盒 | 成品 | 盒 | 1 | 1900
6 | 复合中和洗脱液（10ml) | 10ml*20支/盒 | 成品 | 盒 | 15 | 150

## 2024012400004
内江市疾控中心试剂耗材采购计划明细表
计划时间：1.29 |  |  |  |  | 计划单据编号：2024012400004
序号 | 名称 | 规格型号 | 产品要求 | 单位 | 请购数 | 单价最高限价（元） | 最高总限价（元）
1 | 甲型流感病毒核酸阳性质控品 | 0.5mL/支 | 浓度为1000copies/mL | 支 | 15 | 160 | 47700
2 | 甲型流感病毒核酸阴性质控品 | 0.5mL/支 | / | 支 | 5 | 100
3 | 乙型流感病毒核酸阳性质控品 | 0.5mL/支 | 浓度为1000copies/mL | 支 | 15 | 160
4 | 乙型流感病毒核酸阴性质控品 | 0.5mL/支 | / | 支 | 5 | 100
5 | 肠道病毒核酸阳性质控品 | 0.5mL/支 | 浓度为1500copies/mL | 支 | 15 | 160
6 | 肠道病毒核酸阴性质控品 | 0.5mL/支 | / | 支 | 5 | 100
7 | 诺如病毒核酸阳性质控品 | 0.5mL/支 | 浓度为1500copies/mL | 支 | 15 | 160
8 | 诺如病毒核酸阴性质控品 | 0.5mL/支 | / | 支 | 5 | 100
9 | 肠道腺病毒、星状病毒、礼如病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 1 | 6800
10 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 2 | 5200
11 | 轮状病毒A/B/C组核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 1 | 5000
12 | 柯萨奇病毒A24型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 1 | 2900
13 | 柯萨奇病毒A70型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 1 | 2900
14 | 登革病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 1 | 3100
15 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 检测限500copies/mL，循环数为45 | 盒 | 2 | 2500

## 2024012200011
内江市疾控中心试剂耗材采购计划明细表
计划时间：1.24 |  |  |  |  | 计划单据编号：2024012200011
序号 | 名称 | 规格型号 | 产品要求 | 单位 | 请购数 | 单价最高限价（元） | 最高总限价（元）
1 | 流感病毒甲/乙 双重实时荧光PCR检测试剂 | 50T（A2432-50T) | 检测限为500copies/mL | 盒 | 25 | 3300 | 86100
2 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 检测限为500copies/mL | 盒 | 2 | 1800

## 2024012200013
内江市疾控中心试剂耗材采购计划明细表
计划时间：1.24 |  |  |  |  | 计划单据编号：2024012200013
序号 | 名称 | 规格型号 | 产品要求 | 单位 | 请购数 | 单价最高限价（元） | 最高总限价（元）
1 | 肠道病毒通用型/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探 | 50T/盒 | 检测限为500copies/mL | 盒 | 2 | 3945 | 7890